Przebudowa drogi gminnej Sieklówka – Ośrodek Zdrowia – Półrolek                   nr dz. ewid. 557 w Sieklówce km 0+550 – 1+313 (763 m)

TABELA  1

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

odcinek km 0+550 – 1+313

| Km | Strona L P | Długość istniej/ średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Utwardzenie zjazdu m2/gr. cm | Oczyszczenie z namułu Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+563 | P | 7,5/40 | - | 18/12 | Oczyszczenie z namułu |
| 0+609 | L | 4,7/40 | - | 15/12 | Oczyszczenie z namułu |
| 0+677 | L | 6,0/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 0+723 | L | 6,0/40 |  | 18/12 |  |
| 0+723 | P | - | - | 55/12 | P. Głód Eugeniusz nr domu 273 wyraża zgodę na oddanie potrzebnej ilości gruntu pod drogę |
| 0+804 | L | 7,0/40 | - | 21/12 |  |
| 0+830 | L | 4,8/40 | 2,0/40 | 18/12 | Wydłużenie istniejącego |
| 0+872 | L | 9,5/40 |  | 30/12 |  |
| 0+872 | P | - | - | 24/12 |  |
| 1+005 | P | 3,5/40 | 6,0/50 | 18/12 |  |
| 1+050 | P | 10,0/40 | - | 30/12 | Oczyszczenie z namułu |
| 1+079 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+118 | P | 3,6/40 | 6,0/40 | 18/12 |  |
| 1+120 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+144 | P | 7,0/40 | - | 20/12 |  |
| 1+172 | L | - | - | 18/12 |  |
| 1+172 | P | - | - | 18/12 |  |
| 1+220 | p | 4,0/20 | 6,0/40 | 18/12 |  |
| 1+235 | L | - | - | 18/20 |  |
| 1+279 | L | - | - | 18/20 |  |

Razem                                                                                                                    429/12

Wykonanie:

- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 12 cm – 429,0 m2

– przepusty Ø 50 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  12,0 m

– przepusty Ø 40 pod zjazdami z rur żelbet lub  równoważne –  14,0 m

– umocnienie YOMB typu lekkiego  z przykołkowaniem – 12,0  m2

– oczyszczenie przepustów pod zjazdami – 22,0 m

-  ułożenie ścieków typu mulda 50 x 60 na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm (umocn.  rowu) 10,0 m

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płatami darniny w ilości 3,0 m2/przep. x 12 = 36,0 m2

Rozbiórka:

Rozebranie przepustów Ø 20 pod zjazdami – 4,0 m

Rozebranie przepustów Ø 40 pod zjazdami – 13,1 m

Przebudowa drogi gminnej Sieklówka – Ośrodek Zdrowia – Półrolek                   nr dz. ewid. 557 w Sieklówce km 0+550 – 1+313 (763 m)

TABELA  2

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI

| Km (kilometraż roboczy) | Długość istniejąca / średnica m/cm | Przebudowa długość / średn. m / cm | Umocnienie wlotów i wylotów YOMB z przykołkowaniem typ ciężki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+566 | 10,0/55 | 10,0/80 | 12,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO wraz ze ściankami czołowymi |
| 0+941 | 8,5/40 | 10/60 | 10,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+000 | 12,0/55 | 12,5/100 | 12,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+084 | 9,0/40 | 10,0/60 | 12,0 | Przepust z kręgów żelbet. VIPRO lub równoważne wraz ze ściankami czołowymi |
| 1+183 | 5,5/40 | - | 6,0 |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonanie:

- Przepusty o średnicy Ø 100 z rur VIPRO  wraz ze ściankami czołowymi  - 12,5 m + 2 ścianki                                  - Przepusty o średnicy Ø 80 z rur VIPRO  wraz ze ściankami czołowymi  - 10,0 m +  2 ścianki

- Przepusty o średnicy Ø 60 z rur VIPRO lub równoważne  – 20,0 m +4 ścianki                                                                                                                                                                                                                                   - Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami YOMB typu ciężkiego z przykołkowaniem – 52,0 m2

- Ułożenie ścieków bet. typu mulda na ławie z chudego betonu gr 5 cm – 10,0 m

- Pogłębienie odpływów od przepustów -  20,0 m

Rozbiórka:

- Przepusty    Ø 50 – 22,0 m,  Ø 40 – 17,5 m

Przebudowa drogi gminnej Sieklówka – Ośrodek Zdrowia – Półrolek                   nr dz. ewid. 557 w Sieklówce km 0+550 – 1+313 (763 m)

TABELA  3

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STABILIZOWANEJ  SPOIWEM  HYDRAULICZNYM

| Km (kilometraż roboczy) | Powierzchnia ( m2 ) | Wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni metodą mieszania wgłębnego gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa ( m2 ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+550 – 1+150 0+150 – 1+313 | 600 x 4,6 = 2760 163 x 4,6 = 685 | 2760,0 750,0 | Opracowanie recepty w gestii Wykonawcy robót PN-S-96012 Przeprowadzić dokładne rozpoznanie uzbrojenia terenu |

Razem                                                                                              3510,0