## TABELA PODSTAWOWA
ADRES MIEJSCA INSTALACJI | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE | [5 empty] | KOTŁY OPALANE BIOMASĄ |  |  |  |  | Ilość kondygnacji ogrzewanych [szt] | Kubatura pow. ogrzewanych [m3] | LIKWIDOWANE URZĄDZENIA GRZEWCZE | [9 empty] | OPIS BUDYNKU - WENTYLACJA |  |  | KOMIN SPALINOWY | [5 empty] | WYSOKOŚĆ KOMINA |  |  |  | KOTŁOWNIA | [13 empty] | C.W.U. | [11 empty] | POMPY | [5 empty] | CENTRALNE OGRZEWANIE | [6 empty] | GRZEJNIKI | [6 empty] | WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
Miejscowość | GKS1 | GKS2 | GKS3 | GKS4 | GKS5 | GKS6 | KBS1 | KBS2 | KBS3 | KBS4 | KBS5 |  |  | Kocioł co paliwo stałe (kW) | Piece kaflowe (szt.) | Piece typu koza (szt.) | Posiada przyłącz gazowy (TAK) | Nie posiada przyłączu gazowego (NIE) | Sprawność kotła [%] | Rok produkcji | Drewno-węgiel | Miał węglowy - trociny | Ekogroszek | Grawitacyjna | Mechaniczna | Rekuperacja | Tradycyjny 14x28 | Tradycyjny 14x14 | Systemowy ceramicz (Dn wew.) | Systemowy ociepl stal (dnwew) | Nierdzewny wkład kominowy (dn wew.) | Brak wolnego przewodu spalinowego | Do 8m | Od 8 do 10m | Powyżej 10m | Przez ścianę | Szerokość [m] | Długość [m] | Wysokość [m] | Piwnica | Parter | Poddasze | Drzwi do kotłowni < 70cm | Drzwi min. 80cm | Drzwi min. 90cm | Wentylacja | Nawiew | Rok budowy budynku | Możliwość odprow skroplin z kotła kondensac (TAK) | Możliwość odprow skroplin z kotła kondensac (NIE) | Zasobnik do 150L | Zasobnik 150-300L | Zasobnik 300+L | Solary 2K+do 300L | Solary 3K+powyżej 300L | Solary 4K+powyżej 300L | Solary 5K+powyżej 300L | PPC P-W 200L | PPC P-W 300L | Gazowy PPW | Terma gazowa | Elektryczny PPW | Obiegowa c.o. zwykła | Obiegowa c.w.u. zwykła | Cyrkulacyjna zwykła | Obiegowa c.o. elektron. | Obiegowa c.w.u. elektron. | Cyrkulacyjna elektroniczna | Ukłąd otwarty | Układ zamknięty | Zawór 3-drogowy | Zawór 4-drogowy | Ilość obiegów grzewczych c.o. | Obieg grzewczy c.w.u. | Cyrkulacja c.w.u. | Stalowe [szt] | Aluminiowe [szt] | Żeliwne [szt] | Miedziane [szt] | Podłog. [m2] | Zawory zwykłe [szt] | Zawory i głowice termostatyczne [szt] | Gotowanie | Gotowanie +c.w.u. | Gotowanie +c.w.u.+c.o. | Tylko w kuchni | Kotłownia i kuchnia | Brak
Lublica | [11 empty] | 2 | 500 | 19 |  |  |  |  | 70% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.8 | 4.4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 840 | 15 |  |  |  |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(180) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 3.4 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 10 |  |  |  | 57 |  | 10 | [5 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Lublica | [11 empty] | 1 | 160 | 10 |  |  |  |  | 65% | 1998 | 1 |  |  | 1 |  |  | 28x28 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1.9 | 5.4 | 2.05 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS4
Lublica | [11 empty] | 2 | 500 | 20 |  |  | 1 |  | 75% | 2015 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 15 |  |  | 70 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS4: 0 | 3 | 812 | 21 |  |  | 1 |  | 60% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 28x28 |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 35 | 2.23 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1985 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1
Sowina | [11 empty] | 2 | 450 | 23 |  |  |  |  | 75% | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.8 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 10 |  |  | 35 | 10 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Nawsie Kołaczyckie | [12 empty] | 542 | 14 |  |  | 1 |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | (200, 160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.2 | 7 | 2.3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 15 |  |  | 20 | 15 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Sieklówka | [11 empty] | 2 | 400 | 25 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.9 | 4.7 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 450 | 7 |  |  | 1 |  | 55% | 1998 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(140) |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 2.8 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2016 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 50 |  | 9 |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Sieklówka | [11 empty] | 2 | 500 | 22 |  |  | 1 |  | 75% | 2011 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.9 | 3.1 | 1.95 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Nawsie Kołaczyckie | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5: 0 | 2 | 400 |  |  |  | 1 |  | 50% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(1600 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2010 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
Sieklówka | [11 empty] | 2 | 380 | 24 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1.9 | 3.9 | 3.2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | GRAW. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Lublica | [11 empty] | 1 | 225 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 355 | 12 |  |  | 1 |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 3.1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2000 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Sieklówka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 1 | 2 | 700 | 20 |  |  | 1 |  | 50% | 2004 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1.95 | 4.4 | 1.85 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1963 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 70 | 15 | 6 |  |  | 1
Krajowice | KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1: 0; KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2: 1 | 2 | 270 | 17 |  |  |  |  | 65% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.9 | 3.7 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | lata 70. |  |  | 1 | [11 empty] | GRAW. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 375 | 20 |  |  | 1 |  | 60% | 2012 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(160) |  |  | 1 |  |  | 1.7 | 3.05 | 2.47 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1991 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | [11 empty] | 1 | 230 | 14 |  |  | 1 |  | 45% | 2002 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.7 | 8 | 1.84 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 0 | 3 | 540 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1(200) | [5 empty] | 1 |  | 4 | 5.2 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | lata 90. | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 12 |  |  | 25 | 12 |  |  | 1 |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 962 | 18-24 |  |  |  |  | 75% | 2008 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(180) |  | 1 |  |  |  | 2.3 | 2.9 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 916 | 15 |  |  |  |  | 75% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4.5 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2005 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Sieklówka | [11 empty] | 3 | 400 | 20 |  |  | 1 |  | 60% | 1998 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 11 |  | 2 |  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Sieklówka | [11 empty] | 1 | 328 | 18 |  |  | 1 |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 2.6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [12 empty] | 350 | 16 |  |  |  | w trakcie | 60% | 1999 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.2 | 3.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 9 | 50 |  | 9 | [5 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 375 | 17 |  |  | 1 |  | 65% | 1997 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.9 | 2.3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 1 |  |  | 1
Sieklówka | [11 empty] | 3 | 690 | 24 |  |  |  |  | 75% | 2017 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3 | 4.2 | 2.05 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 15 |  |  | 75 |  | 15 | [5 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 609 | 23 |  |  | 1 |  | 75% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) | [6 empty] | 1 | 3 | 3.3 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2010 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 11 |  |  | 70 | 13 |  | 1 |  |  |  | 1
Krajowice | [11 empty] | 2 | 500 | 23 |  |  |  |  | 75% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 11 |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Krajowice | [11 empty] | 2 | 300 | 23 |  |  | 1 |  | 70% | 2007 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.5 | 4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 300 | 14 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 | 2.6 | 3.1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 450 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2017 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.7 | 4.1 | 2.03 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1997 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 1 | 380 | 16 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(130) |  | 1(130) |  | 1 |  |  |  | 2.3 | 3.2 | 1.75 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 274 | 15 |  |  | 1 |  | 75% | 2015 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 375 | 20 |  |  | 1 |  | 75% | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.8 | 4.2 | 2 |  | suterena |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | GRAW. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 850 | 15 |  |  |  | 1 | 75% | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9 | 2.9 | 2.8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 10 |  |  |  | 86 |  | 10 | [5 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 400 | 18 |  |  | 1 |  | 45% | 2000 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.15 | 3.85 | 2.03 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1970 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | - | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 445 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2002 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 3.2 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | GRAW. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Krajowice | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 346 | 18 |  |  | 1 |  | 65% | 1998 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 11 | 3 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 1 | 160 | 12 |  |  |  |  | 60% | 1983 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.33 | 3.2 | 2.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | GRAW. | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 250 | 17.5 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.7 | 3 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 335 | 20 |  |  | 1 |  | 75% | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | (200, 160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.1 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2008 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 8 |  |  | 70 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 450 | 25 |  |  |  |  | 70% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.8 | 1.7 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | lata 80. |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 250 | 18-24 |  |  |  |  | 75% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1(130) |  |  |  | 1 |  | 3.9 | 8.3 | 2.4 | suterena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 10 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Bieździadka | [11 empty] | 3 | 610 | 30 |  |  | 1 |  | 55% | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1.78 | 8.1 | 1.73 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1956 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 20 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 450 | 25 |  |  | 1 |  | 55% | 2006 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.9 | 3.1 | 3.4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1999 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS3
Bieździedza | [11 empty] | 1 | 160 | 2x7 | 1 |  | 1 |  | 60% | lata 50. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 | 3 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | elektr. | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Lublica | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5: 1 | 1 | 396 | 14 |  |  |  | 1 | 75% | 2011 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 1.9 | 2.49 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 8 |  |  | 100 | 8 | [6 empty] | 1
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 220 | 23 |  |  | 1 |  | 55% | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.65 | 4.3 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1990 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Bieździedza | [11 empty] | 3 | 350 | 24 |  |  | 1 |  | 50% | 2009 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2.5 | 2.9 | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1988 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 80 | 19 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 400 | 18 |  |  | 1 |  | 55% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.6 | 4.3 | 2.8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1990 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 300 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.3 | 3.7 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2000 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 10 |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Lublica | [11 empty] | 2 | 480 | 17 |  |  |  |  | 70% | 2006 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1(140) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 3 | 450 | 25 |  |  | 1 |  | 70% | 2014 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3.9 | 8.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1975 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 3 |  |  | 13 | [5 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Kołaczyce | [11 empty] | 3 | 500 | 21 |  |  |  |  | 70% | 2002 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Kołaczyce | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 1 | 225 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.8 | 3.9 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1
Krajowice | [11 empty] | 2 | 750 | 40 |  |  | 1 |  | 70% | 2002 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2002 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 26 |  |  |  | 45 |  | 26 |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 330 | 17.5 |  |  | 1 |  | 40% | 1985 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 3.1 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 375 | 14 |  |  |  |  | 70% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 2.2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Sowina | [11 empty] | 2 | 450 | 12 |  |  | 1 |  | 75% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Sowina | [11 empty] | 2 | 470 | 17 |  |  | 1 |  | 75% | 2008 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.8 | 3.2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 375 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2009 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 3.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2010 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 40 | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Krajowice | [11 empty] | 1 | 280 | 16 |  |  |  |  | 70% | 2007 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Lublica | [11 empty] | 2 | 280 | 14 |  |  | 1 |  | 60% | 1988 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 5 | 5.8 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Bieździedza | [11 empty] | 3 | 46 | 15 |  |  | 1 |  | 75% | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.9 | 4.6 | 2.4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 500 | 15 |  |  | 1 |  | 55% | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2.2 | 3.85 | 2.23 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1999 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS6: 1 | 3 | 550 | 20 |  |  | 1 |  | 60% | 1998 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1(150) |  |  | 1 |  |  | 1.6 | 4 | 3.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1984 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  | 1
Bieździedza | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5: 0 | 2 | 450 | 18 |  |  | 1 |  | 75% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 2.7 | 1.78 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 1 | 250 | 12 |  |  | 1 |  | 70% | 2007 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2.3 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 230 | [5 empty] | 55% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.15 | 3.4 | 2.1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1981 | [11 empty] | 1 |  |  | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 375 | 23 |  |  | 1 |  | 50% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 3.15 | 2.56 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2001 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Kołaczyce | [11 empty] | 3 |  | 17 |  |  |  |  | 70% | 2000 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.5 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 12 | 3 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5: 1 | 3 | 350 | 24 |  |  | 1 |  | 60% | 2014 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.1 | 3.6 | 1.95 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 166 |  |  | 1 | [11 empty] | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 250 | 22 |  |  | 1 |  | 70% | 2000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1.9 | 4.2 | 2.2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  | 1
Kołaczyce | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 0 | 2 | 500 | ? |  |  | 1 |  | 30% | 1993 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4 | 2.2 | 2.6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2008 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 25 |  | 14 |  |  | 1
Sieklówka | [11 empty] | 2 | 375 | 14 |  |  |  | 1 | 40% | 1990 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 3.05 | 2.8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2017 | 1 | [13 empty] | - | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 16 |  |  | 54 |  | 16 | [5 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Krajowice | [11 empty] | 2 | 500 | 17 |  |  | 1 |  | 70% | 2000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 3 | 2.3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 15 |  |  | 20 | 16 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 375 | 17.5 |  |  |  |  | 70% | 2000 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.9 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2000 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 13 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 425 | 20 |  |  |  |  | 70% | 2006 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.2 | 2.6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 14 | [6 empty] | 1 |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Kołaczyce | [11 empty] | 1 | 210 | 2x5 |  |  | 1 |  | 55% | lata 90. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Kołaczyce | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 1 | 2 | 250 | 20 |  |  | 1 |  | 55% | 2016 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1(160) |  |  | 1 |  |  | 2.05 | 4.7 | 2.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1994 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1
Sieklówka | [11 empty] | 1 | 200 | 14 |  |  | 1 |  | 65% | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Sowina | [11 empty] | 2 | 400 | 23 |  |  | 1 |  | 70% | 1999 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.6 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździedza | [11 empty] | 3 | 500 | 20 |  |  | 1 |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(180) |  |  | 1 |  |  | 2.4 | 4.1 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | lata 70. | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 18 |  |  | 15 | 7 | 12 |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS4
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 400 | 25 |  |  | 1 |  | 55% | 2002 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.2 | 4.6 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1978 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Sieklówka | [11 empty] | 2 | 380 |  |  | 1 |  | 1 | 55% |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2017 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 154 |  | 20 | [5 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 400 | 17.5 |  |  |  |  | 45% | 1998 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(150) |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | 50 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 330 | 20 |  |  |  |  | 55% | 2012 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(170) |  |  |  | 1 |  | 3.6 | 3.9 | 2.2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1973 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 250 | 12 |  |  | 1 |  | 50% | 2000 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1991 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 300 | 20 |  |  |  | 1 | 55% | 2014 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200,160) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.4 | 4.55 | 2.2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2008 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 15 |  |  | 50 | 28 | [6 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Sieklówka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5: 0 | 1 | 250 | 15 |  |  | 1 |  | 70% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.9 | 3.7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 7 |  |  | 15 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 380 | 21 |  |  |  |  | 50% | 2001 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  | 1(130) |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 3.8 | 1.9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2005 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 40 | 10 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Lublica | [11 empty] | 3 | 643 | 18 |  |  | 1 |  | 70% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1(160) |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Kołaczyce | [11 empty] | 1 | 250 | 17 |  |  | 1 |  | 50% | 2009 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4.5 | 4.5 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | - | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Kołaczyce | [11 empty] | 1 | 262 | 2x6 | 1 |  | 1 |  | 55% | lata 50. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1(110) |  |  | 1 |  |  |  | 2.7 | 5.7 | 2.4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 300 | 20 |  |  |  |  | 60% | 2014 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.05 | 3.1 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1998 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 400 | 17.5 |  |  | 1 |  | 50% | 1999 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(110) |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 2.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1994 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 350 | 25 |  |  |  |  | 50% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.1 | 4.3 | 2.13 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1986 | [12 empty] | 1 |  | - | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS3
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 500 | 22 |  |  | 1 |  | 55% | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4 | 4.4 | 2.17 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2003 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2
Bieździedza | [11 empty] | 2 | 450 | 12 |  |  | 1 |  | 50% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1.8 | 3.2 | 1.84 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1978 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Nawsie Kołaczyckie | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0 | 2 | 650 | 14 |  |  | 1 |  | 40% | 1995 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3 | 3.3 | 2.25 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2015 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 10 |  |  | 100 |  | 22 |  |  | 1
Nawsie Kołaczyckie | [11 empty] | 2 | 300 | 19 |  |  |  |  | 60% | 2016 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4.25 | 4.4 | 1.9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1952 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2
Kołaczyce | [11 empty] | 2 | 480 |  |  | 1 |  |  | 60% |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(120) |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 3.8 | 2.4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1950 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 30 | 12 |  |  |  | 1 |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 250 | ? | 1 |  | 1 |  | 20% | 1975 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1(120) |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 3.9 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1960 | 1 | [12 empty] | 1 | - | [22 empty] | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS5
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 300 | 10 |  |  | 1 |  | 40% | 1990 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1(180) |  |  |  | 1 |  | 3.75 | 4.7 | 1.7 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 2 |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS1
Bieździadka | [11 empty] | 2 | 280 | 15 |  |  | 1 |  | 75% | 2015 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 1 | bar: GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3
Bieździedza | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 0; KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS2: 1 | 2 | 380 | 17.5 |  |  | 1 |  | 40% | 1996 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 3.1 | 2.25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  | 1
Kołaczyce | [11 empty] | 1 | 312 | 13 |  |  |  |  | 70% | 2006 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 3.3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 1 | bar: KOTŁY OPALANE BIOMASĄ KBS1
Bieździadka | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS2: 0; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS3: 1; GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE GKS4: 0 | 2 | 400 | 20 |  |  | 1 |  | 55% | 2016 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 1
| 39 | 6 | 22 | 1 | 10 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0
| 79 | [5 empty] | 29
| 79 | [5 empty] | 29
108
| GKS1 | KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO WSPÓŁPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU Moc 24 kW
| GKS2 | KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO WSPÓŁPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU Moc 32 kW
| GKS3 | ZESTAW KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY + ZASOBNIK STOJĄCY 120 -130 L Moc 24 kW
| GKS4 | ZESTAW KOCIOŁ STANDARD 1 - FUNKCYJNY + ZASOBNIK STOJĄCY 120 -130 L Moc 32 kW
| GKS5 | KOCIOŁ STANDARD 2 - FUNKCYJNY Moc 24 kW
| GKS6 | KOCIOŁ STANDARD 2 - FUNKCYJNY Moc 32 kW
| KBS1 | AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD Moc 15 kW
| KBS2 | AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD Moc 20 kW
| KBS3 | AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD Moc 25 kW
| KBS4 | AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD – KOMPAKTOWY PIONOWY Moc 10 kW
| KBS5 | AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET STANDARD Moc 15 kW